- 附件1：

- 数量：2年； 总预算：28万元

- 二、医疗设备质控校准、性能检测服务项目需求清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 预计检 测台数 | 备注 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 台 | 31 |  |  |
| 2 | 生物安全柜 | 台 | 24 |  |  |
| 3 | 清洗消毒器 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 医用吸引器（表） | 个 | 190 |  |  |
| 5 | 氧气吸入器 | 个 | 750 |  |  |
| 6 | 高频电刀 | 台 | 20 |  |  |
| 7 | 呼吸机 | 台 | 36 |  |  |
| 8 | 洁净间 | 次 | 34 |  |  |
| 9 | 洁净工作台 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 血液透析机 | 台 | 100 |  |  |
| 11 | 血氧仪 | 台 | 71 |  |  |
| 12 | 无创呼吸机 | 台 | 22 |  |  |
| 13 | 麻醉机 | 台 | 15 |  |  |
| 14 | 电子秤与戥秤 | 台 | 73 |  |  |
| 15 | 冰箱类冷藏箱(冷链) | 个 | 41 |  |  |
| 16 | 冰箱温度计 | 个 | 19 |  |  |
| 17 | 医用离心机 | 台 | 23 |  |  |
| 18 | 温湿度计 | 个 | 270 |  |  |
| 19 | 移液器 | 台 | 64 |  |  |
| 20 | 微量注射泵 | 道 | 220 |  |  |
| 21 | 肠内营养泵 | 台 | 38 |  |  |
| 22 | 超声诊断仪 | 台 | 21 |  |  |
| 23 | 除颤仪 | 台 | 30 |  |  |
| 24 | 生物显微镜 | 台 | 13 |  |  |
| 25 | 输液泵 | 道 | 7 |  |  |
| 26 | 新生儿黄疸治疗箱 | 台 | 7 |  |  |
| 27 | 婴儿培养箱 | 台 | 11 |  |  |
| 28 | 婴儿辐射保暖台 | 台 | 8 |  |  |
| 29 | 磁共振 | 台 | 2 |  |  |
| 30 | 胎儿/母亲监护仪 | 台 | 5 | 多普勒+监护仪 |  |
| 31 | CT | 台 | 5 |  |  |
| 32 | DR | 台 | 5 |  |  |
| 33 | DSA1 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 碎石机 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 口腔CT | 台 | 2 |  |  |
| 36 | 钼靶 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | C臂 | 台 | 3 |  |  |
| 38 | 骨密度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 血凝分析仪 | 台 | 3 |  |  |
| 40 | 血细胞分析仪 | 台 | 4 |  |  |
| 41 | 电气安全分析仪 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 除颤分析仪 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 生命体征模拟仪 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 医用控温毯 | 台 | 4 |  |  |
| 45 | 安全阀 | 个 | 12 |  |  |
| 46 | 测听室环境测试 | 次 | 3 |  |  |
| 47 | 高压注射泵 | 台 | 3 |  |  |
| 48 | 骨密度仪 | 台 | 1 |  |  |

三、技术需求（▲-主要技术指标，对这些条款的任何偏离直接导致废标；★-重要技术指标对这些条款的任何偏离将加倍扣分）

▲1、具有浙江省市场监督管理局发放的《检验检测机构资质认定证书》。具有满足医院检测需求的浙江省内市场监督管理局发放的《检验检测机构资质认定附表》且包含所投项目设备。具有满足医院校准需求的浙江省内市场监督管理局发放的《计量标准考核证书》。符合浙江省计量管理条例且有《计量校准机构备案表》备案。

★4 、根据相关要求人员资质和配备需符合，出具社保证明及培训上岗证和注册计量师证。

★5、谈判单位应出具满足医院检测/校准清单所需标准器，以及主要标准器购买发票和溯源证明。

6、预计检测量为预估值，仅做评标基准，不作为采购承诺，买方根据实际需求分批检测，零星检测按此报价执行。数量以实际检测数量为准。

7、检测设备的报价需分别按单个检测项目价格及总价报价。按目录报价，目录外的检测项目请另行增加报价，提供能检测的所有设备目录清单及报价，未在报价清单目录里面有遗漏的计量设备.

8、检测完成后随证书一起提供所检设备的台账，同时帮助医院整理强制检定器具的台账，台账需与设备所在科室及证书信息相对应，年底提供全年的设备检测台账及汇总报告。

9、每次检测完成半个月内提供电子版证书2份和纸质证书1份：电子版证书一份是按各科室分类提供给科室使用，另外一份安装设备种类分类交设备科；纸质报告1份交设备科归档使用。（电子版证书要求：一台设备一个证书，证书名字按照设备序列号命名。）

10、新增计量设备甲方向乙方提出检测需求后，乙方应在一周内完成设备检定。

11、送检设备保证设备完好，并在一星期内送回。

12、乙方的计量校准必须按照国家规定的计量校准规程实施检定，违反国家规定检定规程，由乙方承担相应法律法规的处罚。

13、如设备故障或检测不合格需维修后第二次检测，不另收检测费用。

14、检测人员与报告检测人员相符。

15、标签字体清晰能防水（带标签样本），撕掉旧标签。

16、协助医院强检设备的检定事宜。