三门县人民医院医院血透室设备带采购及安装项目（二次）

竞争性谈判文件

项目编号：正听招采（2024）003号

采 购 人：三门县人民医院

采购代理机构：浙江正听工程项目管理有限公司

2024年02月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章　供应商须知	3

第三章  谈判需求	11

第四章  政府采购合同主要条款指引	11

第五章  响应文件格式	19

# 第一章  竞争性谈判公告

根据有关规定, 受采购人三门县人民医院委托，现就三门县人民医院医院血透室设备带采购及安装项目（二次）进行竞争性谈判采购，欢迎合格供应商前来洽谈。

一、项目基本情况

| 序号 | 标项名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县人民医院医院血透室设备带采购及安装项目（二次） | 详见技术需求 | 1 | 项 | 15日历天 | 97894元 |

二、合格谈判供应商的资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的谈判供应商资格条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

（四）具有医疗器械生产许可证（或医疗器械经营企业许可证）、第二类医疗器械经营备案凭证）；

（五）具有医疗器械中心供氧系统、中心吸引系统注册证；

（六）具有中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC2）；

（七）本项目不接受联合体投标。

三、响应文件递交截止时间及谈判开始时间、地点

本次谈判将于2024年03月04日14：30在三门县海游街道交通路327号5楼（浙江正听工程项目管理有限公司）进行谈判，请在谈判截止时间前将谈判响应文件送达谈判地点，逾期或不符合规定的谈判响应文件恕不接受。

四、谈判保证金：无

五、联系方式

1.采购人：三门县人民医院

联系人：包崇亮

电  话：13506762025

2.招标代理机构：浙江正听工程项目管理有限公司

联 系 人：叶青青

电  话：0576-83231100

三门县人民医院

浙江正听工程项目管理有限公司

2024年02月27日

# 第二章　供应商须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合谈判公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 答疑会，不组织。 踏勘，由投标人自行踏勘 |
| 3 | 谈判响应文件包装要求 | 正本1份、副本2份，正副本一起密封包装。 |
| 4 | 响应有效期 | 谈判响应有效期为谈判后90天，谈判响应有效期从提交谈判响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 谈判响应文件递交 | 截止时间：北京时间2024年03月04日14：30 递交地点：三门县海游街道交通路327号5楼（浙江正听工程项目管理有限公司） 逾期送达的谈判响应文件恕不接受 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2024年03月04日14：30 地点：三门县海游街道交通路327号5楼（浙江正听工程项目管理有限公司） |
| 7 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，谈判响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 8 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

- 适用范围

本谈判文件适用于本次项目的谈判、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、谈判供应商：是指向采购组织机构提交谈判响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）谈判费用

1、不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（谈判文件有相关规定除外）。

2、本项目招标代理费为3000元 ，由中标人在领取中标通知书前一次性支付。

（四）特别说明

1、供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、项目谈判结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所投产品、谈判文件技术参数与谈判需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、谈判响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

二、谈判响应文件

（一）谈判响应文件的组成

- 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。

- 谈判响应文件的组成

供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件。

1.资格证明文件的组成：

（1）谈判声明书；（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理谈判响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件3）

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函。(附件4)

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（谈判供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。(附件5)

2.商务与技术文件的组成：

（1）供应商基本情况表；（附件6）

（2）法定代表人诚信投标承诺书；（附件7）

（3）供应商类似项目实施情况一览表；(附件8）

（4）项目负责人资格情况表；（附件9）

（5）项目实施人员一览表；（附件10）

（6）商务及技术响应表；（附件11）

3.报价文件的组成

（1）首次报价一览表；(附件12)

（2）报价明细表；（附件13）

（3）针对报价供应商认为其他需要说明的。

3.1.供应商应按照采购需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首次报价一览表”规定的格式报出总价。总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

3.2. 谈判总报价应包含所有一切材料费、机械费、人工费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

3.3.谈判报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

（二）谈判响应文件的制作、封装及递交要求

1、谈判响应文件的制作要求

（1）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（2）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（3）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（4）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

三、谈判

（一）谈判程序

1、谈判项目负责人准时组织谈判；

2、谈判的顺序，由谈判小组对各供应商进行资格审查、报价通过，评审三分之二谈判小组成员通过后，进入下轮报价谈判。

3、开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行谈判，谈判的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、在谈判小组与各谈判供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共2轮，第1轮报价保密），为了更好地实现采购目标，谈判小组可以适当调整谈判文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5、谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内报出最终价格。超过规定时间提交的报价作无效处理。

6、超过上限价的作为无效标处理。

7、在谈判内容不变的情况下，最终报价不能高于首次报价和上限价，高于首次报价和上限价的将作为无效标处理（如遇相同最低报价，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位）。

（二）澄清问题的形式

谈判人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

谈判响应文件报价出现前后不一致的，除谈判采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.谈判响应文件中首次报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经谈判人确认后产生约束力，谈判人不确认的，将终止谈判。

5.谈判响应文件中报价的货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；终止谈判。

（四）供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止谈判

1.未按照谈判文件的组成要求编制谈判响应文件。

3.不具备谈判文件中规定的资格要求的。

4.谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将与其终止谈判。

7.报价超过谈判文件中规定的预算金额/最高限价。

8.主要性能参数指标负偏离1项（含）以上的。

9.谈判响应参数未如实填写，完全复制粘贴采购参数的。

10.谈判响应文件提供虚假材料的。

11.不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

12.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

13.不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

14.不同供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

15.不同供应商的谈判响应文件相互混装；

16.不同供应商的谈判保证金从同一单位·或者个人的账户转出；

17.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判采购文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次谈判终止

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致谈判工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和谈判文件规定的其他导致谈判结果无效的。

（六）谈判原则和办法

1、谈判原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、谈判办法：本次谈判方法采用最低评标价法（或最低价法）。经谈判小组综合审定全部满足谈判文件实质性要求的供应商进入最终价格谈判，取最低报价的合格供应商为成交供应商,如遇相同最低报价，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其谈判响应被拒绝。

四、谈判结果确定

1、确定成交供应商。谈判小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个日历日内，按照谈判采购文件确定的合同文本签订合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购金额等实质性内容的协议。

3、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

# 第三章  谈判需求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过有关部门验收等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

| 序号 | 名 称 | 规格(cm) | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 氧气系统管线与元件 |
| 1 | 医用专用低压不锈钢管 | 1.规格型号：Φ10×1.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.脱脂设计要求：管道及其配套阀门整体脱脂 ▲6.供应商提供的不锈钢管具有第三方检测机构出具的关于四种有害物质“铅、汞、镉、六价铬”的检测合格报告 | 米 | 249.00 |  |
| 2 | 医用专用不锈钢管管件 | 1.规格型号：8YC三通、直接、弯头 2.材质：不锈钢 3.焊接方式：氩弧焊 4.充氩保护方式、部位：充氩保护焊 | 付 | 65 |  |
| 3 | 医用专用维修阀安装 | 1.名称：截止阀 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：Dg6 | 个 | 11 |  |
| 4 | 管道支架制作及安装 | 3×3角铁支架，含防腐、防锈处理 | Kg | 24.00 |  |
| 二 | 吸引系统管线与元件 |
| 5 | 医用专用低压不锈钢管 | 1.规格型号：φ12×1.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.脱脂设计要求：管道及其配套阀门整体脱脂 ▲6.供应商提供的不锈钢管具有第三方检测机构出具的关于四种有害物质“铅、汞、镉、六价铬”的检测合格报告 | 米 | 249.00 |  |
| 6 | 医用专用不锈钢管管件 | 1.规格型号：10YC三通、直接、弯头 2.材质：不锈钢 3.焊接方式：氩弧焊 4.充氩保护方式、部位：充氩保护焊 5.医用吸引管道专用连接件 | 付 | 54 |  |
| 7 | 医用专用维修阀安装 | 1.名称：截止阀 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：Dg10 | 个 | 11 |  |
| 8 | 管道支架制作及安装 | 3×3角铁支架，含防腐、防锈处理 | Kg | 15.00 |  |
| 三 | 病房设备带元件 |
| 9 | 氧气快速插座安装 | 1.名称:气体终端（氧气） 2.制式:德标 ▲3.供应商提供的气体终端具有第三方检测机构出具的关于四种有害物质“铅、汞、镉、六价铬”的检测合格报告 | 个 | 30 |  |
| 10 | 吸引快速插座安装 | 1.名称:气体终端（吸引） 2.制式:德标 ▲3.供应商提供的气体终端具有第三方检测机构出具的关于四种有害物质“铅、汞、镉、六价铬”的检测合格报告 | 个 | 30 |  |
| 11 | 医疗设备带 | 名称：医疗设备带 2.材质：铝合金设备带含装饰条 3.三腔式气电分离。 ▲4.供应商提供的设备带具有第三方检测机构出具的关于四种有害物质“铅、汞、镉、六价铬”的检测合格报告 | 米 | 61.00 |  |
| 12 | 铝合金小罩安装 | 铝合金小罩，含表面喷塑 | 米 | 28.50 |  |
| 13 | 床头灯(嵌入式LED灯) | 1.规格型号：4W 2.嵌入式LED，含光源 3.符合国际标准 | 盏 | 30 |  |
| 14 | 灯罩 | PVC材质 | 个 | 30 |  |
| 15 | 电源开关 | 1.规格型号：大板 2.符合国际标准 | 只 | 30 |  |
| 16 | 多功能电源插座 | 1.规格型号：2+3 孔10A 2.符合国际标准 | 只 | 60 |  |
| 17 | 多功能电源插座 | 1.规格型号：2+3 孔16A 2.符合国际标准 | 只 | 30 |  |
| 18 | 网络插座 | 1.规格型号：86型千兆 2.符合国际标准 | 只 | 30 |  |
| 19 | 电源线 | 管内穿线，BV-4.0mm2 | 米 | 214.00 |  |
| 20 | 网络线 | 管内穿线，六类线 | 米 | 102.00 |  |
| 21 | PVC管 | 1.规格型号：φ16 2.电源线保护套管 | 米 | 68.00 |  |
| 四 | 安装、运输及垃圾清运费用 |
| 22 | 安装+吹扫+试压+材料运输及现场垃圾清运费 | 安装+吹扫+试压+材料运输及现场垃圾清运费 | 项 | 1 |  |

三、参考品牌

| 序号 | 材料/设备名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气体快速插座/设备带 | 德尔格、蒂芬凯斯、格尔森 |
| 2 | 不锈钢管 | 德邦钢业、莫兰蒂、宁波三象 |
| 3 | 维修阀 | 华康、航天安瑞、华生 |

注：采购人在谈判文件中提供的参考品牌，供应商应予以积极响应。供应商可以选择材料/品牌及产品性能不低于采购人参考品牌的其它品牌的设备进行报价，但必须在响应文件中说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料。

四、施工安装执行标准

1、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012；

2、《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012；

3、设备接口：德标。

五、商务需求

1、工期：15日历天。

2、安装地点：医院指定地点。

3、安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准。

4、验收标准：符合相关国家标准及行业标准。

5、付款方式：设备送达指定地点安装调试，验收安装合格后30日内支付至合同总额的100%。

# 第四章  政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                项目编号：

甲方：（采购单位）                        所在地：

乙方：（中标人）                          所在地：

甲、乙双方根据××（采购组织机构名称）关于××单位××项目招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）更正补充文件。

（四）招标文件。

（五）中标人投标文件。

（六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

（一）货物名称：

（二）型号规格：

（三）技术参数：

（四）数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（￥__________元）人民币。

四、技术资料

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无。

八、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：

（二）交货方式：

（三）交货地点：

十一、货款支付

（一）付款方式：

设备送达指定地点安装调试，验收安装合格后30日内支付至合同总额的100%。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

（一）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在    个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后    小时内或货到甲方    小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

（六）乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库［2020］123号）。

十六、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（五）若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十七、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请相关部门调解；调解不成的通过以下第（  ）方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁。

（二）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

（一）本合同自甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖人名章并加盖单位公章或合同专用章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（盖章）                                     乙方（盖章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

# 第五章  响应文件格式

项目名称

项目编号：

谈

判

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明内容目录

（1）谈判声明书；（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理谈判响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件3）

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函。(附件4)

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（谈判供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。(附件5)

附件1

谈判声明书

××（采购组织机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（项目名称）（编号为）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止谈判时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。【说明：供应商在截止谈判时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。

- 我公司在参与谈判前已详细审查了谈判文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方对谈判文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。

- 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的谈判报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的货物质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。除响应文件中明确拒绝的之外，均接受采购文件中的全部条件。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件2

授权委托书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（盖章）：                              日期：

附：

法定代表身份证

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供扫描件加盖谈判响应供应商公章）。 提示和说明： 企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。

附件4

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

××（采购组织机构名称）：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：    年   月    日

附件5

提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（谈判供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

商务与技术内容目录

（1）供应商基本情况表；（附件6）

（2）法定代表人诚信投标承诺书；（附件7）

（3）供应商类似项目实施情况一览表；(附件8)

（4）项目负责人资格情况表；（附件9）

（5）项目实施人员一览表；（附件10）

（6）商务及技术响应表。（附件11）

附件6

供应商基本情况表

| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租赁 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件7

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加              （项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他谈判供应商相互串通投标报价，不排挤其他谈判供应商的公平竞争，不损害采购人或其他谈判供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）和项目负责人的投标资格均2符合谈判文件规定，确实无误。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日        期：

附件8

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同扫描件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖供应商公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

供应商名称（盖章）：

日        期：

附件9

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （若有，合同或竣工验收证明扫描件）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

供应商名称（盖章）：

日        期：

附件10

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书（含项目技术负责人）扫描件；

供应商名称（盖章）：

日        期：

附件11

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 谈判文件要求 | 谈判响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 类别 | 谈判文件要求 | 谈判响应文件响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

报价部分目录

1.首次报价一览表（附件12）

2.报价明细表（附件13）

3.针对报价供应商认为其他需要说明的

附件11

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                             [货币单位：     人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；

2、本合同总价款是包括所有一切材料费、人工费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

3、竞争性谈判报价以最终报价为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件12

报价明细表

项目编号：                       项目名称：

| 序号 | 名 称 | 规格(cm) | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 氧气系统管线与元件 |
| 1 | 医用专用低压不锈钢管 |  | 米 | 249.00 |  |  |
| 2 | 医用专用不锈钢管管件 |  | 付 | 65 |  |  |
| 3 | 医用专用维修阀安装 |  | 个 | 11 |  |  |
| 4 | 管道支架制作及安装 |  | Kg | 24.00 |  |  |
| 二 | 吸引系统管线与元件 |
| 5 | 医用专用低压不锈钢管 |  | 米 | 249.00 |  |  |
| 6 | 医用专用不锈钢管管件 |  | 付 | 54 |  |  |
| 7 | 医用专用维修阀安装 |  | 个 | 11 |  |  |
| 8 | 管道支架制作及安装 |  | Kg | 15.00 |  |  |
| 三 | 病房设备带元件 |
| 9 | 氧气快速插座安装 |  | 个 | 30 |  |  |
| 10 | 吸引快速插座安装 |  | 个 | 30 |  |  |
| 11 | 医疗设备带 |  | 米 | 61.00 |  |  |
| 12 | 铝合金小罩安装 |  | 米 | 28.50 |  |  |
| 13 | 床头灯(嵌入式LED灯) |  | 盏 | 30 |  |  |
| 14 | 灯罩 |  | 个 | 30 |  |  |
| 15 | 电源开关 |  | 只 | 30 |  |  |
| 16 | 多功能电源插座 |  | 只 | 60 |  |  |
| 17 | 多功能电源插座 |  | 只 | 30 |  |  |
| 18 | 网络插座 |  | 只 | 30 |  |  |
| 19 | 电源线 |  | 米 | 214.00 |  |  |
| 20 | 网络线 |  | 米 | 102.00 |  |  |
| 21 | PVC管 |  | 米 | 68.00 |  |  |
| 四 | 安装、运输及垃圾清运费用 |
| 22 | 安装+吹扫+试压+材料运输及现场垃圾清运费 | 安装+吹扫+试压+材料运输及现场垃圾清运费 | 项 | 1 |  |  |

1.投标报价应包括完成本项目所有材料费、人工费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润等等。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的投标报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：