三门县人民医院2024年度病房移动护理使用的PDA设备需求参数

|  | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采购需求 | 采购30台pda机器，新机器需要包含三年维保，参数如下： 1、CPU：八核处理器，主频≥2.0 GHz ☆2、内存：≥4GB RAM ，≥64GB ROM 存储卡：TF卡，最高支持128G 3、操作系统：定制版Android 9.0或以上（需提供PDA同品牌厂家的系统软件著作权证书） ☆4、屏幕：6.0＞屏幕尺寸≥5.7英寸，多点触控电容屏，分辨率≥1440*720，康宁大猩猩玻璃面板 ☆5、电池：≥ 4800 mAh（提供UN38.3测试报告），支持1A及以上充电电流的快充功能，可支持海运及空运（提供第三方测试报告） 6、适配器：原厂标配12V及以上快充功能的充电适配器； 接口：USB Type-c 2.0 OTG 7、无线局域网：IEEE 802.11a/b/g/n/ac，2.4G及5G 双频段 8、广域网：全系列标配联通、电信，移动4G/3G/2G全网通，双卡双待（提供工信部入网许可证） 9、NFC：标配NFC功能，通讯频率：13.56Mhz RFID，通讯协议：ISO14443A/B，ISO15693，ISO18000-3，Mifare，FeliCa RF，Kovio，NFC Forum Type1 4 Tag ☆10、蓝牙：Bluetooth 5.0 11、键盘：音量键，开关机键，左右扫描键, 屏幕3个触摸按键，为便于消毒，正面不得使用物理按键 ☆12、扫描引擎：与PDA同品牌，自有专利的扫描引擎（提供扫码识读引擎相关专利证书），支持一维、二维码扫描；为提高防护性能，扫描引擎需完全内置于机身，不得采用突出机身的设计； 设备有识读引擎条码配置功能（提供PDA识读引擎配置软件著作权证书） ☆13、对焦补光灯：为减少对患者眼部刺激采用白色补光灯，不得使用十字激光对焦点 14、跌落高度：6 个面不超过 1.2 米的水泥地面跌落（六个面各一次），提供第三方检测机构测试报告 15、防护等级：IP67（提供第三方检测机构测试报告） 16、卫星定位功能：同时具备GPS，北斗，以及GLONASS定 17、摄像头：前置摄像头≥200万像素；后置摄像头≥ 1300 万像素，支持自动对焦和闪光灯，主摄像头位于机身背部方便取景☆18、科室信息系统显示功能（可在任意界面下浮动显示科室，设备所有者信息） ☆19、指纹识别：背部货侧面指纹识别功能，为确保显示面积不得采用正面指纹识别 20、重量：≤240g克（配备最高容量电池状态下） 21、工作温度：-20℃～50℃；储存温度：-30℃～60℃；湿度 5%～95%（无冷凝） 22、医用可消毒外壳：外壳可耐受医用酒精，次录酸钠溶液，卡瓦液溶液，伽玛消毒湿巾，Sani-Cloth AF3一次性杀菌湿巾，Metrex 卡瓦布消毒湿巾，过氧化氢溶液，异丙醇溶液，即时手部消毒湿巾擦拭 ☆23、医用抗菌外壳：具备抗菌外壳，抗菌种类大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌（需提供CNAS抗菌检测报告） 24、外壳防腐蚀：提供CNAS整机盐雾测试报告 25、设备远程管理：设备支持配套原厂的远程终端管理软件，可实现设备的远程管理，应用下发，监测设备使用状态，下发配置策略实现远程配置的管理平台。（提供终端管理相关的软件著作权证书）；PDA安全管理：设备配套有安全桌面应用与功能管理，能确保设备安全使用（提供PDA管理相关软件著作权证书） 26、PDA升级管理：支持在线升级，离线包升级内核，提供升级管理功能（提供PDA设备升级管理系统软件著作权证书） 27、PDA应用安装管理：能对PDA应用程序安装，卸载管理(提供PDA设备应用安装管理系统软件著作权)；软件白名单：不借助第三方软件即可实现软件黑白名单设置 28、座充：支持原厂充电底座，单充和四联充可选（现场需提供单充和四联充底座样品） ☆29、设备稳定性：MTBF ≥10000小时（提供CNAS检测报告） 30、产品认证： 1） PDA产品 CCC 证书 2） SRRC 无线电发射设备型号核准证 | 不带☆每项2分，带☆每项3分，共计70分 |