# 三门县人民医院（中医院）招标采购文件

# 招标编号：SYSB2014005

# 项目名称：病区配套医疗设备

采购单位：三门县人民医院（中医院）

2014年07月28日

第一部分  招标货物技术规格和要求

一、总的说明和要求

1. 相关标准

1.1符合当地使用的电源要求；

1.2符合医用电器电气安全管理标准。

2.数量以中标后签订合同实际数量计算。

二、询价议标医疗设备的品名规格性能要求及数量

| 项目序号 | 品 名 | 规格性能要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量注射泵 | 内置电池，配固定夹，有各种声光报警，适用所有品牌注射器。 | 19 | 单道 |
| 2 | 微量注射泵 | 内置电池，配固定夹，有各种声光报警，适用所有品牌注射器。 | 4 | 双道 |
| 3 | 除颤仪 | 对有生命危险的心脏病人进行心脏除颤急救，同时可对患者的体征参数(心电、脉搏、血氧饱和度等)进行监护。有自动检测打印功能。 | 2 |  |
| 4 | 黄疸治疗箱 | 箱温控制，LED显示；故障报警提示；具有双面辐照功能；配有计时器；婴儿床可从侧面拉出；四周有机玻璃档板可打开。 | 3 |  |
| 5 | 婴儿辐射保暖台 | 具有箱温控制模式；设置温度与箱内温度分屏显示；双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护；自然风道加湿；婴儿床倾斜角度无级可调功能；产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有可修正温度功能；婴儿舱关门时具有自动锁定功能；具有温度数据储存功能；具有RS-232接口；具有氧气输入接口。 | 2 |  |
| 6 | 多功能空气消毒机 | 可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物；壁挂式安装使用；三种工作模式，分别为：手动、自动、定时，用户根据实际使用情况选择切换；有各种故障报警、滤网过期提示功能；设备持续工作一定时间，达到消毒合格要求。 | 12 | 60立方米 |
| 7 | 多功能空气消毒机 | 可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物；壁挂式安装使用；三种工作模式，分别为：手动、自动、定时，用户根据实际使用情况选择切换；有各种故障报警、滤网过期提示功能；设备持续工作一定时间，达到消毒合格要求。 | 3 | 80立方米 |
| 8 | 床单位消毒机 | 1、采用专用空气压缩技术，使三氧能完全渗透棉、布、纤维内部消毒；2、采用微电脑程序化控制方式，使用简单方便；3、能快速有效杀灭各种细菌，病毒及繁殖体，达到国家标准；4、能有效去除附着在物体上的各种异味；5、机身采用优质阻燃复合材料，保证用户使用过程中绝对安全。 | 2 |  |
| 9 | 移动式动态空气消毒机 | 可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物；落地式安装，可移动使用；三种工作模式，分别为：手动、自动、定时，用户根据实际使用情况选择切换；有各种故障报警、滤网过期提示功能；设备持续工作一定时间，达到消毒合格要求。 | 2 |  |
| 10 | 心电图机 |  | 3 | 病区常规使用 |
| 11 | 心电监护仪 | 便携式一体化监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者；中英文操作界面，全中文按键面板；标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；具有三级声光报警，参数报警级别可调；支持有线、无线联网；内置电池。 | 16 |  |
| 12 | 血氧饱和度仪 | 全面适用于成人、小儿、新生儿；可监测：血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)；具有三级声光报警功能，报警上下限可调；数据可以传输到PC机，并存储、回顾、打印结果；有自动待机、自动关机功能。 | 1 | 国产，新生儿病区使用 |
| 13 | 脉搏血氧饱和度测定仪 | 适用于成人、小儿、新生儿；可监测：血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)；具有三级声光报警功能，报警上下限可调；内置电池。 | 10 | 进口，新生儿病区使用 |

第二部分  商务条款

- 质保期

  - 设备验收合格后≥1年。

1.2.  质保期间非因需方人为原因而出现货物的质量问题,由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，除退还货物价款外，供方向需方偿付相当于货物价款30%的损失费。质保期内每年（全年按365天计算）故障率不得超过14天，如使用率达不到要求，每超过一天保质期相应延长10天。

1.3.  投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 付款方式

  - 安装调试验收试用合格后，一个月内付90％，余款一年后一个月内付清。

- 售后服务

3.1.  免费保修：整机设备验收合格后≥1年（附厂家证明）；

3.2.   在设备整个使用期内,卖方应确保设备的正常使用。故障响应时间≤4小时，提供常年维修电话；并在24小时内派员到买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。

3.3.   保修期后上门维修仅收取配件费，不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费并提供价格的折扣率；

3.4.提供终身维修服务；

3.5.中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。

- 培训

4．1. 卖方应对用户的操作和维修人员提供培训，并提供相应的培训计划。使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供中文操作手册、维修图纸及维修手册、维修密码。

4.2.上述培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价内）投标商应在投标文件中详细说明。

- 安装调试

  - 安装地点：三门县人民医院（中医院）指定地点。

  - 安装完成时间：接用户通知后30天内到货，并在七个工作日内完成全部安装调试。

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 设备搬运、装卸及安装过程中发生的费用由卖方承担。

5.5.安装人员：应由中标方有同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。

5.6.投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中需医院配合的内容。

- 验收

6.1.  卖方应保证合同项下所发货物完全是崭新的且所有部件的生产日期在近一年之内。

6.2.买方有权在产品组装期间到卖方的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。

6.3.中标人应承担所有国家要求的检测项目费用。

6.4.验收标准应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，还应符合我国有关技术规范和技术标准。

- 交货

  - 交货期：接用户通知后30天内；

  - 交货地点：三门县人民医院（中医院）指定地点。

8.报价方式

8.1.对其所提供的设备报CIP医院价及进行分项报价，质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标总价中）。

第三部分   评 标 方 式

- 本次招标采用竞争性谈判采购招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的配置参数、性能说明及投标价格，由评标小组根据有关招标法最终决定中标产品。

- 评标依据：

  - 中华人民共和国政府采购法

- 评标因素：

  - 产品的价格

  - 产品的配置

  - 产品的性能及实际运行能力

  - 产品在国内及国际上的先进性

  - 国内用户（或省内近二年销售业绩）及售后服务承诺

  - 付款方式

  - 交货时间

  - 维保费用

  - 医院的实际状况

  - 消耗品的购买价格

  - 投标机型为院方确认机型及配套

4．投标文件制作要求（内容按以下顺序装订）

4.1.投标文件清单目录

4.2.投标书

4.3.投标一览表（附表1）

4.4.产品配置及价格清单（选配件单列清单并报价）（附表2）

4.5. 消耗品购买价格清单（附表3）

4.6. 产品性能说明（技术参数）

4.8.商务条款（附表4）

4.9. 近二年投标机型在浙江地区医疗机构用户名单联系方式（附表5）

4.10.法人代表授权书（附表6）

4.11.代理证明（代理商适用，如制造商授权书）

4.12.营业执照

4.13.医疗器材生产(经营)许可证

4.14.产品的合格证书（如中国药监局医疗器械产品注册证及制造认可表、3C认证、产品产地的认证证书等国家相关部门颁发的证书）

4.15.产品样本

4.16.投标商认为有必要提供的其它文件

5．其它要求

5.1. 标书文本必须统一用A4纸，一式四份（一正三副，如有出入以正本为准)，按投标文件制作要求制作装订。同时提供投标文件的电子文档。进口部件注明并提供相关证明。其它优惠条件需在投标一览表中列出详细名目及价格，评标时将在投标配置及投标总价中剔除该部分。

5.2.投标商无论投招标文件中要求设备的部分或全部，对每种设备均必须分项报价，并在投标一览表中详细注明。

5.3.投标文件的有效期为90个日历日。

附件1

投标一览表

投标人名称：             （公章）       招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 投标单价 （万元） | 投标总价（万元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上投标设备总计人民币： 大写： 小写： |

投标人签字：

日期：

注：以上报价应包括所有一切需涉及的费用。

附件2

产品配置清单

投标人名称：           （公章） 招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选购件 |  |

投标人签字：

日期：

注：1、货物详细技术应另页描述。

2、一种设备一张。

附件3

消耗品购买价格清单

投标人名称：         （公章）   招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | CIP单价（人民币价） | 对应的投标设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

日期：

附件4

商务条款

投标人名称：         （公章）   招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签字：

日期：

附件5

投标机型在浙江地区医疗机构用户名单

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签字：

日期：

附件6

法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的 （公司名称）                  的在下面签字的 （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权  （单位名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的 （合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于     年   月   日签字生效，待此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

单  位 盖 章：

投标人身份证复印件并盖章